## Лист1
Общество с ограниченной ответственностью «Модуль-Т» 426033, г.Ижевск, ул.30 лет Победы, 4Б. тел. +7(3412) 72-10-10, e-mail modul-t23@mail.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для подбора БЛОЧНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (БТП) «KoMod»
Заказчик опросного листа |  | Дата заполнения
Наименование организации
Адрес организации
Контактное лицо
|  | Телефон | [5 empty] | Факс |  |  |  |  | E-mail
Наименование объекта
Расчетная тепловая мощность
Система отопления | [12 empty] | Гкал/ч (кВт) |  |  | ненужное зачеркнуть
Система ГВС | [12 empty] | Гкал/ч (кВт) |  |  | ненужное зачеркнуть
Система вентиляции | [12 empty] | Гкал/ч (кВт) |  |  | ненужное зачеркнуть
Высота здания с учетом техподполья | [12 empty] | м
Параметры греющего теплоносителя (вода)
Температурный график зимний (вход на БТП/выход от БТП) | [12 empty] | °С / °С
Температурный график летний (вход на БТП/выход от БТП) | [12 empty] | °С / °С
Давление в подающем трубопроводе (вход на БТП) | [12 empty] | МПа (атм, м.в.ст.) |  |  | ненужное зачеркнуть
Давление в обратном трубопроводе (выход от БТП) | [12 empty] | МПа (атм, м.в.ст.) |  |  | ненужное зачеркнуть
Отметка линии статического давления | [12 empty] | м.
Отметка уровня земли | [12 empty] | м.
Статическая отметка обратного трубопровода | [12 empty] | м.
Параметры нагреваемого теплоносителя (вода)
ОТОПЛЕНИЕ
Схема подключения системы отопления (обязательно) |  |  | независимая (через теплообменник)
[5 empty] | без резерва |  |  |  | 2 ТО по 50% |  |  |  | 2 ТО по 100%
зависимая с 2-хходовым клапаном и насосом на подаче
зависимая с 2-хходовым клапаном и насосом на обратке
зависимая с 2-хходовым клапаном и насосом на перемычке
зависимая с 3-хходовым клапаном и насосом на подаче
зависимая с 3-хходовым клапаном и насосом на обратке
другое (указать в примечании)
Температура на входе в систему отопления | [12 empty] | °С
Температура на выходе из системы отопления | [12 empty] | °С
Максимальные потери давления в системе отопления | [12 empty] | кПа (атм) |  |  | ненужное зачеркнуть
Рабочее давление отопительных приборов | [12 empty] | кПа (атм) |  |  | ненужное зачеркнуть
Объем системы отопления | [12 empty] | л (м3) |  |  | ненужное зачеркнуть
Крыльчатый расходомер подпиточной воды | [12 empty] | да/нет |  |  | ненужное зачеркнуть
Напор подпиточного насоса* | [12 empty] | м.в.ст (МПа) |  |  | ненужное зачеркнуть
*Примечание: При отсутсвии отметок для построения пьезометрического графика при условии необходимости установки подпиточного насоса - указать необходимый напор для подбора.
Параметры нагреваемого теплоносителя (вода)
ГВС
Схема подключения теплообменника ГВС (обязательно) | [5 empty] | параллельная
двухступенчатая смешанная с моноблоком на две ступени
двухступенчатая смешанная с отдельными ТО на каждую ступень
Резервирование ТО |  |  | без резерва |  |  |  | 2 ТО по 50% |  |  |  | 2 ТО по 100%
Температура на входе в систему ГВС | [12 empty] | °С
Температура холодной воды на входе в теплообменник | [12 empty] | °С
Расход воды на циркуляцию ГВС | [12 empty] | %
Температура циркуляционной воды | [12 empty] | °С
Потери давления в циркуляционном контуре ГВС | [12 empty] | кПа (атм) |  |  | ненужное зачеркнуть
Давление водопроводной воды на входе в БТП | [12 empty] | МПа (атм) |  |  | ненужное зачеркнуть
Рабочее давление водоразборных приборов | [12 empty] | МПа (атм) |  |  | ненужное зачеркнуть
Крыльчатый или турбинный расходомер холодной воды | [12 empty] | да/нет |  |  | ненужное зачеркнуть
Параметры нагреваемого теплоносителя
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Тип теплоносителя | [5 empty] | вода
раствор этиленгликоля, концентрация ___ %
раствор пропиленгликоля, концентрация ___ %
другое __________________________________________
Схема подключения системы вентиляции (обязательно) |  |  | независимая (через теплообменник)
[5 empty] | без резерва |  |  |  | 2 ТО по 50% |  |  |  | 2 ТО по 100%
зависимая с 2-хходовым клапаном и насосом на подаче
зависимая с 2-хходовым клапаном и насосом на обратке
зависимая с 2-хходовым клапаном и насосом на перемычке
зависимая с 3-хходовым клапаном и насосом на подаче
зависимая с 3-хходовым клапаном и насосом на обратке
ответвление на вентиляцию в составе блока ввода и учета
ответвление на вентиляцию не входит в состав блока ввода и учета
другое (указать в примечании)
Заполняется при независимом или зависимом подключении системы вентиляции |  | Температура на входе в систему вентиляции | [10 empty] | °С
|  | Температура на выходе из системы вентиляции | [10 empty] | °С
|  | Максимальные потери давления в системе вентиляции | [10 empty] | кПа (атм) |  |  | ненужное зачеркнуть
|  | Рабочее давление вентиляционного оборудования | [10 empty] | кПа (атм) |  |  | ненужное зачеркнуть
|  | Объем системы вентиляции | [10 empty] | л (м3) |  |  | ненужное зачеркнуть
|  | Крыльчатый расходомер подпиточного теплоносителя | [10 empty] | да/нет |  |  | ненужное зачеркнуть
|  | Напор подпиточного насоса* | [10 empty] | м.в.ст (МПа) |  |  | ненужное зачеркнуть
*Примечание: При отсутсвии отметок для построения пьезометрического графика при условии необходимости установки подпиточного насоса - указать необходимый напор для подбора.
КОМПЛЕКТАЦИЯ БЛОКА ВВОДА И УЧЕТА
Арматура блока ввода и учета: |  |  |  |  | фланцевая |  |  |  | муфтовая |  |  |  | приварная
[5 empty] | грязевик |  |  |  | фильтр сетчатый
Узел учета теплоносителя через теплосчетчик
Интерфейс теплосчетчика: |  |  |  | RS-232 |  |  | RS-485 |  |  | Ethernet |  |  | другой (указать в примечании)
на вводе двухпоточный
на вводе однопоточный
контур отопления (греющая сторона, однопоточный)
контур отопления (нагреваемая сторона, двухпоточный)
контур подпитки
контур ГВС (греющая сторона, однопоточный)
контур ГВС (нагреваемая сторона, ППР на В1 и Т4)
контур ГВС (нагреваемая сторона, ППР на Т3 и Т4)
Указать тип прибора учета
| Электромагнитный |  |  |  | Ультразвуковой
Установка регулятора перепада давления прямого действия
| общий на вводе |  | греющий контур ГВС |  |  |  |  | греющий контур отопления | [5 empty] | греющий контур ГВС+СО
Тепловая изоляция блочного теплового пункта
Тепловая изоляция трубопроводов БТП: | [6 empty] | нет |  | да
Тепловая изоляция арматуры, фильтров и обратных клапанов: | [9 empty] | нет |  | быстросъемная |  |  |  | маты
Тепловая изоляция теплообменника: | [5 empty] | нет |  | быстросъемная |  |  |  | теплоизоляционные маты
Тепловая изоляция насосов: | [5 empty] | нет |  | быстросъемная |  |  |  | теплоизоляционные маты
Насосное оборудование
Количество |  |  |  |  | ГВС |  | отопление |  | подпитка СО |  |  | вентиляция |  |  | подпитка вент.
два одинарных насоса
сдвоенный насос
два насоса один на склад
без резерва
Наличие частотного преобразователя расхода
*Примечание: При отсутсвии отметок для построения пьезометрического графика при условии необходимости установки подпиточного насоса - указать необходимый напор для подбора.
Электропитание
Напряжение электропитания |  |  |  |  | 1х230 В |  |  | 3х400 В
Резервирование электропитания |  |  |  |  | один ввод питания без резервирования | [5 empty] | два ввода питания и автоматический ввод резерва (ABP)
Наличие и тип интерфейса связи |  |  |  |  | RS-485 | [5 empty] | RS-485 + Ethernet
Характеристики помещения ИТП
Размер помещения (длина x ширина x высота) | [15 empty] | м
Монтажные проемы (ширина x высота) | [15 empty] | м
Примечание: